Załącznik Nr 7A do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, instalacja, konfiguracja systemów, migracja systemu ERP i migracja danych oraz zakup i dostawa kserokopiarki z usługa serwisową

Część I zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych, dwóch serwerów oraz macierzy dyskowej wraz 
z oprogramowaniem

Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7

00-893 Warszawa

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................

nr telefonu: ....................................... , nr faksu: .................................................................

REGON: ...............................................................................................................................

NIP ......................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................................................................

Oferuję(-emy) wykonanie części I przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:

- Łączna cena oferty:

cenę netto (bez podatku VAT):..............................zł

[suma pozycji z tabeli 1) serwery, 2) macierz dyskowa, 3) listwa zasilająca, 4) oprogramowanie do wirtualizacji i 5) usługi dodatkowe]

(słownie złotych: ............................................................................................................................)

plus podatek VAT w wysokości: ........... %, tj. ........................................................................... zł

(słownie zł .........................................................................................................................................)

tj. za łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .....................................zł

[suma pozycji z tabeli 1) serwery, 2) macierz dyskowa, 3) listwa zasilająca, 4) oprogramowanie do wirtualizacji i 5) usługi dodatkowe]

(słownie złotych: ...........................................................................................................................)

- Informacje na temat oferowanych produktów:

- Serwer – 2 szt.

Producent: ……………………………………………………………………………..

Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………….....

Model urządzenia:………………………………………………………………………

Serwer - szt. 2

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia/wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ/obudowa | Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK. |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. |  |
| 3. | Procesor/Wydajność obliczeniowa | Jeden procesor co najmniej sześciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, osiągający w teście SPECint_rate2006 min. 460 punktów oraz SPECint_rate_base2006 min. 440 punktów w serwerze o konfiguracji dwuprocesorowej. Wyniki testów dostępne pod adresem: www.spec.org Wydajność oferowanego serwera powinna być potwierdzona przez ww. testy i dostarczona wraz z dokumentami. |  |
| 4. | Liczba procesorów | 1 |  |
| 5. | Pamięć operacyjna | 64 GB DDR3 1600 MHz z technologią ECC, z możliwością rozbudowy do minimum 256GB pamięci, minimum 4 wolnych gniazd pamięci. |  |
| 6. | Dysk twardy | brak |  |
| 7. | Kontroler | 2 kontrolery typu SAS umożliwiające podłączenie zewnętrznej macierzy dyskowej o następujących parametrach: przepustowości 6 Gbps każdy, min. jedno złącze zewnętrzne SAS x4, interfejs PCI Express x8, port VGA, kontroler przystosowany do współpracy z oferowaną macierzą dyskową. |  |
| 8. | Interfejs sieciowy | 4 porty Gigabit Ethernet instalowane na płycie głównej (nie mogą zajmować żadnego ze slotów PCI-E). |  |
| 9. | Wymagania dodatkowe | min. 4 porty USB 2.0 w tym co najmniej 2 na panelu przednim, min. 2 sloty PCI-Express x8 3.0, wewnętrzny moduł pamięci (pamięć USB lub karta pamięci SD) przeznaczony do instalacji i uruchomienia dostarczonego hipervisora. |  |
| 10. | Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne o mocy nie mniejszej niż 750W z możliwością wymiany podczas pracy serwera. |  |
| 11. | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów z możliwością wymiany podczas pracy serwera. |  |
| 12. | Okablowanie | Kabel zasilający zgodny ze standardem dostarczonego zasilacza awaryjnego - 2 szt. Kabel SAS 1m - 2 szt. Ponadto wszystkie inne kable niezbędne do prawidłowej pracy serwera. |  |
| 13. | Gwarancja | 48 miesięcy na części oraz naprawy w siedzibie Zamawiającego w systemie 24x7 , reakcja na zgłoszenie najpóźniej w następnym dniu roboczym. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy lub autoryzowany serwis. |  |
| 14. | Dodatkowe wymagania gwarancyjne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |
| 15. | Certyfikaty | Certyfikat CE |  |
| Cena netto za dostawę 2 szt. serwerów | ………………………. PLN |
| Cena brutto za dostawę 2 szt. serwerów | ……………………… PLN |

- Macierz dyskowa – 1 szt.

Producent: ……………………………………………………………………………..

Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………….....

Model urządzenia:………………………………………………………………………

Macierz dyskowa - szt. 1

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia/wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK. |  |
| 2. | Obsługa dysków | 24 zatoki na dyski 2,5”, dyski wymienialne podczas pracy, obsługiwane dyski: SAS |  |
| 3. | Zainstalowane dyski twarde | 10 x HDD 300GB 2,5” 15K, SAS, dyski twarde muszą być w pełni kompatybilne z oferowaną macierzą, wszystkie dyski muszą posiadać takie same parametry |  |
| 4. | Interfejsy sieciowe | 4 interfejsy SAS 6 Gbps, minimum 4 interfejsy iSCSI o prędkości co najmniej 1Gbps |  |
| 5. | Kontroler | Podwójny kontroler RAID, pracujący w trybie active-active, obsługa systemów RAID 0, 1, 5, 6, 10 |  |
| 6. | Pamięć cache | Minimum 1 GB pamięci cache na kontroler z możliwością rozbudowy do 2GB. Pamięć podtrzymywana bateryjnie. W razie utraty zasilania dane znajdujące się w pamięci cache powinny być kopiowane do pamięci nieulotnej. Zawartość pamięci cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami, a uszkodzenie jednego z kontrolerów nie może powodować utraty danych. |  |
| 7. | Zasilanie | Dwa zasilacze redundantne z możliwością wymiany podczas pracy. |  |
| 8. | Inne wymagania | Obsługa dysków typu hot-spare, możliwość definiowania dowolnej liczby globalnych dysków hot-spare. Wszystkie komponenty krytyczne macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilanie i wentylatory muszą być tak zbudowane by awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne podczas pracy. |  |
| 9. | Funkcjonalność | Możliwość zmian wybranych parametrów macierzy bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie. Możliwe modyfikacje: zmiana poziomu RAID, dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy RAID, powiększanie rozmiaru wolumenów logicznych, dodawanie nowych dysków do macierzy bez przerywania jej pracy, możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy w trybie online Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o pojedyncze dyski twarde i pojedyncze półki rozszerzeń. |  |
| 10. | Okablowanie | Wszystkie niezbędne kable do prawidłowej pracy macierzy. |  |
| 11. | Wymagania dodatkowe | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. Płyta CD/DVD z niezbędnym oprogramowaniem. Urządzenie powinno mieć wgraną najnowszą wersję firmware. |  |
| 12. | Podłączenie serwerów | Macierz musi umożliwiać redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Dołączone licencje (jeśli są wymagane) na oprogramowanie do automatycznego przełączenia ścieżki dla każdego z 2 serwerów. |  |
| 13. | Zarządzanie | Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN i/lub port szeregowy. |  |
| 14. | Gwarancja | 48 miesięcy na części oraz naprawy w siedzibie Zamawiającego w systemie 24x7 , reakcja na zgłoszenie najpóźniej w następnym dniu roboczym. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy lub autoryzowany serwis. W okresie trwania gwarancji uszkodzony dysk twardy będzie wymieniany bezpłatnie na nowy po przekazaniu przez Zamawiającego tabliczki znamionowej dysku (uszkodzony dysk wraz z nośnikami danych pozostaje u Zamawiającego). Informatyczne nośniki danych pracujące w dostarczonym wyrobie (dyski twarde) nie podlegają przekazaniu do naprawy (lub zwrotowi do Wykonawcy). |  |
| 15. | Dodatkowe wymagania gwarancyjne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |
| 16. | Certyfikaty | Certyfikat CE |  |
| Cena netto za dostawę macierzy dyskowej | ………………………. PLN |
| Cena brutto za dostawę macierzy dyskowej | ……………………… PLN |

- Listwa zasilająca Rack – 1 szt.

Producent: ……………………………………………………………………………..

Nazwa urządzenia: ………………………………………………………………….....

Listwa zasilająca Rack – szt. 1

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia/wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozmiar | Standard RACK 19”, 1U |  |
| 2. | Ilość gniazd | 8 szt., wtyk DIN 49441 |  |
| 3. | Długość kabla | 1,5 - 2m |  |
| 4. | Pozostałe wymagania | wyłącznik komplet śrub montażowych |  |
| Cena netto za dostawę listwy zasilającej | ………………………. PLN |
| Cena brutto za dostawę listwy zasilającej | ……………………… PLN |

- Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 szt.

Producent (podać nazwę): …………………………………………………………………

Oprogramowanie (podać nazwę oraz wersję): ……………………………………………

Oprogramowanie do wirtualizacji

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia/wymagania minimalne | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cechy oprogramowania | Oprogramowanie kompatybilne z VMWare Essentials Plus Kit. Oprogramowanie jest kompatybilne jeśli spełnia następujące kryteria: Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. Oprogramowanie obsługuje co najmniej 3 dwuprocesorowe serwery. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może obsłużyć od 1 do 10 wirtualnych kart sieciowych. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu 7.04-12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. Rozwiązanie powinno posiadać zintegrowany system monitoringu, który w razie wystąpienia zdarzenia typu awaria komponentu sprzętowego lub przekroczenie zdefiniowanych parametrów pracy, poinformuje administratora systemu. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory oraz sterowania uprawnieniami w ramach środowiska wirtualnego dla użytkowników Active Directory. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych poprawek) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego uruchomione na nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. Rozwiązanie musi posiadać zintegrowane, dedykowane rozwiązanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa. Rozwiązanie powinno wspierać mechanizmy globalnej deduplikacji danych i wykonywać kopie bezpieczeństwa wszystkich uruchomionych w ramach infrastruktury maszyn wirtualnych bez przerwy w ich działaniu. Konsola zarządzająca kopiami bezpieczeństwa oraz replikami maszyn wirtualnych powinna być zintegrowania z centralną konsolą do zarządzania środowiska wirtualnego. |  |
| 2. | Okres wsparcia producenta oprogramowania | Trzyletni podstawowy support/subskrypcja na dostarczone oprogramowanie zapewniający bezpłatną aktualizację oprogramowania oraz dostęp do pomocy technicznej. |  |
| Cena netto za dostawę oprogramowania do wirtualizacji | ………………………. PLN |
| Cena brutto za dostawę oprogramowania do wirtualizacji | ……………………… PLN |

- Usługi dodatkowe

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia/wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Montaż | Dostawa komponentów sprzętowych infrastruktury serwerowej i pamięci masowej, systemu kopii zapasowej. Montaż serwerów, macierzy dyskowej, listwy zasilającej w szafie Rackowej. Podłączenie wszystkich urządzeń do zasilania, sieci LAN oraz pomiędzy sobą. |
| Cena netto za usługi dodatkowe | ………………………. PLN |
| Cena brutto za usługi dodatkowe | ……………………… PLN |

Ponadto oświadczamy, że:

- cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – opisane i wymagane przez zamawiającego w SIWZ,

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ (część I),

- akceptujemy Istotne Postanowienia Umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

- poczuwamy się do związania z ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,

- ofertę niniejszą składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach,

- Osoba do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: ............................................................................ tel. kontaktowy, faks: .................................

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ...............................................................................................................

Stanowisko .....................................................................................................................

Telefon ......................................................... faks .........................................................

Zakres (zaznaczyć odpowiednie):

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

- pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).

- Inne informacje Wykonawcy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Prace objęte zamówieniem wykonamy sami */ z pomocą podwykonawców, którym powierzymy następujący zakres prac*:

1)...............................................................................................................................

2) ...............................................................................................................................

__________________________			     ________________________________

*  - niepotrzebne skreślić

- Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek:

…………………………………………………………………………………………………..

(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy)

Jeżeli do oferty dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem  przez osoby upoważnione.

……………………………………                 ………………........…………………………………….

miejscowość i data                                                   podpis i pieczątka imienna osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)